## TDSheet
Перечень неликвидных МТР АО "Мосинжпроект"*
№ п/п | Номенклатурная позиция | Ед. изм. | Номенклатурный номер | Код (PID) | Кол-во | Склад
1 | Пруток медный (извлеченный из КПП) | кг | 00000501024 |  | 62 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
2 | Обкаточно-испытательный стенд ходовых тележек вагонов метрополитена СОИ-ТМ ПС PID: 5116057 | шт | 00000039574 | 5116057 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
3 | Тюбинг чугунный 85 НЛО б/у | т | 00000205990 |  | 0.769 | "Тамань" 1470 УМТО
4 | Тюбинг чугунный СН б/у | т | 00000379666 |  | 8.708 | "Тамань" 1470 УМТО
5 | Тюбинг чугунный СНО б/у | т | 00000379667 |  | 23.45 | "Тамань" 1470 УМТО
6 | Угол вертикальный RH IP55 MR1000A AL | шт | 00000379018 |  | 1 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
7 | Элемент прямой 3000мм SCPAL2000A | шт | 00000379015 |  | 7 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
8 | Элемент прямой 3000мм SCPAL2500A | шт | 00000379012 |  | 11 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
9 | Элемент прямой L<=1,5м без точек отвода IP55 MR1000A AL | шт | 00000379020 |  | 2 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
10 | Элемент прямой L=3м IP52 MR250A AL | шт | 00000379024 |  | 1 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
11 | Элемент прямой L=3м IP52 MR630A AL | шт | 00000379021 |  | 1 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
12 | Элемент прямой L=3м без точек отвода IP55 MR1000A AL | шт | 00000379019 |  | 2 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
13 | Элемент прямой L>1,5м без точек отвода IP55 MR1000A AL | шт | 00000379017 |  | 2 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
14 | Элемент прямой от 1001 до 1500мм SCPAL1600A | шт | 00000379023 |  | 2 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
15 | Элемент прямой от 1501 до 2000мм SCPAL1600A | шт | 00000379022 |  | 1 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
16 | Элемент прямой от 2001 до 2500мм SCPAL2000A | шт | 00000379016 |  | 1 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
17 | Элемент прямой от 2501 до 2999мм SCPAL2000A | шт | 00000379014 |  | 1 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
18 | Элемент прямой с 3 точками отвода SCPAL2500A | шт | 00000379013 |  | 1 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
19 | 5085710 Шкаф управления насосными агрегатами ЕА2-D016-IM/B-400-5-3,7-M | компл | 00000020192 | 5085710 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
20 | 5085712 Шкаф управления насосными агрегатами ЕN1-D016-IM/B-400-5-3,7-M | компл | 00000020193 | 5085712 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
21 | Аккумулятор, напряжение 12В, емкость 12Ач, 151x98x98мм. 3,94кг. ВC 12-12 | компл | 00000159393 | 5964570 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
22 | Аккумуляторная батарея с гелиевым электролитом (в комплекте со стеллажами) | шт | 00000042186 | 5123429 | 0.75 | "Тамань" 1470 УМТО
23 | Аккумуляторная батарея, APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack, SURT48RMXLBP, габаритные размеры 483х85х432 мм, вес 29,56 кг | шт | 00000104137 | 5757731 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
24 | Аппарат телефонный Gigaset DA210 Black | шт | 00000131108 | 5942788 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
25 | Батарея аккумуляторная 17 А*ч DTM 1217 | шт | 00000020377 | 5240811 | 8 | "Тамань" 1470 УМТО
26 | Воздушно-тепловая завеса ЗВВ-3.2-02-В2-3,75-К-Лев системы У19/1 ЗВВ-3.2-02-В2-3,75-К-Лев системы У19/1 5464915 | шт | 00000037674 | 5464915 | 1 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
27 | Дроссель-трансформатор (без перемычек) ДТМ-0,17-1000М ЮКЛЯ.672.113.011/015 | шт | 00000023632 | 5547338 | 2 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
28 | Завеса воздушно-тепловая с водяным обогревом ( У2) КЭВ-28П3150W (PID 5243059) | шт | 00000022355 | 5243059 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
29 | Задвижка DN 40 из бронзы муфтовая с внутренней резьбой R1 1/2, размеры (ДхШхВ): 78х61х60 мм, вес: 1,12 кг (Wilo, арт. 2525187); Wilo арт. 2525187 | шт | 00000126207 | 5927109 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
30 | Задвижка муфтовая бронзовая с внутренней резьбой Rp 1 1/2" для подсоединения DN 40. | шт | 00000127732 | 5927095 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
31 | Задвижка муфтовая бронзовая с внутренней резьбой Rp 1 1/2" для подсоединения DN 40. | шт | 00000127732 | 5927125 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
32 | Излучатель светодиодный для подземных линий метрополитена (зеленый) | шт | 00000033904 | 5813822 | 4 | "Тамань" 1470 УМТО
33 | Излучатель светодиодный для подземных линий метрополитена (лунно-белый) | шт | 00000033906 | 5814009 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
34 | ИП 212-18 Извещатель пожарный дымовой взрывозащищенный ИП 212-18 | шт | 00000020381 | 5240907 | 4 | "Тамань" 1470 УМТО
35 | Источник бесперебойного питания структуры on-line, APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V (арт. SURT1000RMXLI), интерфейс COM (RS-232, DB9), SmartSlot, полная выходная мощность 1000 ВА, габаритные размеры 432 x 85 x 483 мм, вес 27,8 кг | шт | 00000111621 | 5757730 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
36 | Комплект установочный, исполнения "И",IP54, габариты под объект, принуд. охлажд. В составе: контроллер управл. пит. max ток – 1А, резервир. 1+1, АКБ 4ч, контроль АКБ, вх/вых сухих контактов, контроллер мониторинга, вент. панель, компл. каб. и датчиков КУРС-И4-M4-7-001/П-0-Р | шт | 00000128884 | 5905378 | 8 | "Тамань" 1470 УМТО
37 | Кран шаровой 11с67п исп. фл. Ду150 с КОФ с электроприводом МЭОФ-100/25-0,25 М-99К | шт | 00000030953 | 5117084 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
38 | Кран шаровой 11с67п исп. фл. Ду150 с КОФ с электроприводом МЭОФ-100/25-0,25 М-99К | шт | 00000030953 | 5117085 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
39 | Кронштейн BS-K-2 (для светильников серии Polet) Белый свет а333 | шт | 00000116406 | 5851387 | 42 | "Тамань" 1470 УМТО
40 | Кросс оптический стоечный ШКОС-M-1U/2-16SC-16SC/SM-16SC/UPC-ССД | шт | 00000128885 | 5905382 | 7 | "Тамань" 1470 УМТО
41 | Лампа люминесцентная L 36W/640 G13 ярко-белая OSRAM смол. 4008321959713/4052899352810 | шт | 00000075163 | 6068496 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
42 | Лампа люминесцентная L 36W/640 G13 ярко-белая OSRAM смол. 4052899352810 | шт | 00000126383 | 5954137 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
43 | Лампа люминесцентная L 36W/840 LUMILUX 36Вт Т8 4000К G13 смол. OSRAM 4008321581419 | шт | 00000199463 | 5900127 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
44 | Лампа накаливания МО 12В 60Вт (100) КЭЛЗ 8106002 | шт | 00000104614 | 5951526 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
45 | Лампа накаливания МО 60Вт Е27 12В (100) КЭЛЗ 8106002 | шт | 00000199465 | 5900126 | 3 | "Тамань" 1470 УМТО
46 | Линза СЛ 139 М БЦ (для ИСМПЛ-Б) | шт | 00000020101 | 5814010 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
47 | Монтажная коробка для светильника ALU TECH SQUARE LED 310396 RECESS.FIX.BOX ALU TECH SQUARE 5718286 | шт | 00000039460 | 5718286 | 52 | "Тамань" 1470 УМТО
48 | Прибор индикации исполнения с АКБ Спрут-2 (ПИ) исполнение с АКБ | шт | 00000020385 | 5240790 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
49 | Прибор управления малый Спрут-2 (ПУМ) (5 устройств 10 шлейфов) | шт | 00000020386 | 5240791 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
50 | Прибор управления Спрут-2 ПУ выходы 8,9,10 типа сухой контакт | шт | 00000020390 | 5240918 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
51 | Рамка монтажная на 17 плинтов для 19" статива углубленная на 80 мм РМК-03 | шт | 00000128386 | 5964364 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
52 | Светильник Arcturus 170 F10 коррозионностойкий и ударопрочный настенный светильник из прочного и износостойкого поликарбоната, окрашен в черный цвет с металлогалогенной лампой. Степень защиты от воздействия влаги и пыли IP65. Мощность 70Ат, Е27, IP65 | шт | 00000016524 | 5077323 | 6 | "Тамань" 1470 УМТО
53 | Светильник BARAT 224 F01 PC РММА потолочный. Корпус выполнен из РС. Прозрачный рассеиватель из РММА с большим коэффициентом пропускания. Степень защиты от воздействия влаги и пыли IP66. Мощность ЛЛ2х24Вт, Т5, G5, с ЭПРА. (BARAT 224 F01 PC РММА) | шт | 00000016513 | 5077304 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
54 | Светильник BARAT 254 I74 PC PMMA. Светильник потолочный. Степень защиты от воздействия влаги и пыли IP66. Корпус выполнен из PC. Прозрачный рассеиватель из PMMA с большим коэффициентом пропускания. Мощность ЛЛ2х54 Вт, Т5,G5, с ЭПРА | шт | 00000016393 | 5077302 | 102 | "Тамань" 1470 УМТО
55 | Светильник BARAT LED2x4200 B205 T840 OP потолочный пылевлаго-непроницаемый ударопрочный свето-диодный со степенью защиты IP66. Опало-вый рассеиватель из УФстабилизированного поликарбоната. Световой поток 2х3280Iт мощностью 71Вт | шт | 00000016506 | 5077303 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
56 | Светильник Breeze 414 F35. Светильник встраиваемый под ЛЛ с параболическим сборным зеркальным раст-ром в белом корпусе, установка в потолок типа Армстронг.Степень защиты от воздействия влаги и пыли IP20. Мощность 4х14 Вт, Т5,G5, с ЭПРА | шт | 00000016517 | 5077314 | 69 | "Тамань" 1470 УМТО
57 | Светильник Breeze 414 В36 9CR. Светильник встраиваемый под ЛЛ с параболическим сборным зеркальным раст-ром с 9-ю зеркальными поперечинами в белом корпусе, установка в потолок типа Армстронг.Степень защиты от воздействия влаги и пыли IP20. Мощность 4х14 Вт, Т5,G5, с ЭПРА | шт | 00000016395 | 5077313 | 12 | "Тамань" 1470 УМТО
58 | Светильник CARINA 254 O58 PRZ потолочный с призматическим рассеивателем из УФстабилизированного поликарбоната. Степень защиты от воздействия влаги и пыли IP40. Мощность ЛЛ 2х54 Вт, Т5, G5, с ЭПРА Белый цвет корпуса | шт | 00000016514 | 5077309 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
59 | Светильник Dorado LED1x1500 A116 T857 SPORT потолочный квадратный с защитной решеткой. Степень защиты от воздействия влаги и пыли IP66. Рассеиватель из РММА белый поликарбонатный корпус.Светодиодный поток 1500 Im, мощность 16Вт | шт | 00000016523 | 5077321 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
60 | Светильник Everest 1250 E65 HI подвесной под металлогалогенную лампу, с параболическим отражателем из матового алюминия и стеклянным рассеивателем. Степень защиты от воздействия влаги и пыли IP65. Мощность 150Вт, Е27 | шт | 00000016535 | 5077312 | 473 | "Тамань" 1470 УМТО
61 | Светильник Negara 254 L94 Deluxe потолочный модульный c зеркальным отражением, пылевлагонепроницаемый со степенью защиты IP65. Корпус укреплен стекловолокном. РММА. Мощность ЛЛ 2х54Вт, Т5, G5, с ЭПРА | шт | 00000016522 | 5077318 | 30 | "Тамань" 1470 УМТО
62 | Светильник Negara 254 L94 TUBE потолочный модульный c защитной трубкой из РММА, пылевлаго-непроницаемый со степенью защиты IP65. Корпус укреплен стекловолокном. РММА. Мощность ЛЛ 2х54Вт, Т5, G5, с ЭПРА | шт | 00000016507 | 5077319 | 16 | "Тамань" 1470 УМТО
63 | Светильник Pupis 1E27 J45 GST пристраеваемый с корпусомиз термопластика и защитной решеткой. Степень защиты от воздействия влаги и пыли IP54. Плафон светильника из термостойкого рифленого стекла. Мощность 20Вт, Е27, класс защиты II от поражения электрическим током | шт | 00000016521 | 5077322 | 8 | "Тамань" 1470 УМТО
64 | Светильник Антивандальный накладной BS 1600 Tornado 1х28W/840 с люминесцентной лампой Т5, степень защиты IP65, УХЛ 4, рассеиватель фиксируется специальные ключом Габариты 1315ммх260ммх70мм | шт | 00000016576 | 5083249 | 8 | "Тамань" 1470 УМТО
65 | Светильник 111 OD HF CT 1141000030 | шт | 00000170386 | 6164059 | 16 | "Тамань" 1470 УМТО
66 | Светильник 118 ARCTIC с ЭПРА (PC/SMC) СТ 1069005780/1069000030 | шт | 00000083090 | 6068059 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
67 | Светильник 118 ARCTIC с ЭПРА (PC/SMC) СТ 1069005780/1069000030 | шт | 00000083090 | 6111812 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
68 | Светильник 136 ARCTIC (PC/SMC) HF II кл. защиты 1069007020 СТ | шт | 00000137461 | 5954435 | 55 | "Тамань" 1470 УМТО
69 | Светильник 136 ARCTIC PC/SMC с ЭПРА СТ 1069005870/1069000090 | шт | 00000083091 | 6068495 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
70 | Светильник 218 ARCTIC с ЭПРА (PC/SMC) СТ 1069000310 | шт | 00000137186 | 5951522 | 3 | "Тамань" 1470 УМТО
71 | Светильник 218 ARCTIC с ЭПРА (PC/SMC) СТ 1069000310 5727948 | шт | 00000048519 | 5727948 | 19 | "Тамань" 1470 УМТО
72 | Светильник 418 ARS/R с ЭПРА СТ 1015000460 | шт | 00000088011 | 5851363 | 29 | "Тамань" 1470 УМТО
73 | Светильник 418 OPL/R с ЭПРА СТ 1027000350 | шт | 00000088012 | 5851361 | 8 | "Тамань" 1470 УМТО
74 | Светильник 418 PRB/R с ЭПРА СТ 1017000230 | шт | 00000088013 | 5851362 | 29 | "Тамань" 1470 УМТО
75 | Светильник ARCTIC 136 PC/SMC HF | шт | 00000184761 | 5783579 | 15 | "Тамань" 1470 УМТО
76 | Светильник ARCTIC 136 PC/SMC HF | шт | 00000184761 | 6152027 | 5 | "Тамань" 1470 УМТО
77 | Светильник BS-110-10x0.3 LED IP20 "Polet" Белый свет a11519 | шт | 00000084069 | 5851386 | 17 | "Тамань" 1470 УМТО
78 | Светильник BS-1300-8x1 LED IP66 "Flagman" Белый свет а6051 | шт | 00000199466 | 5900137 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
79 | Светильник BS-1300-8х1 LED IP65 "Flagman" Белый свет а6051 | шт | 00000137460 | 5951529 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
80 | Светильник Dorado LED 1x1050 В110 Т857 SPORT Россия | шт | 00000188360 | 5971471 | 416 | "Тамань" 1470 УМТО
81 | Светильник Hercules 280 R36 пылевлаго-непроницаемый со степенью защиты IP65. Алюминевый корпус. Рассеиватель из закаленного стекла крепится к корпусу скобами из нержавеющей стали. Мощность ЛЛ 2х80Вт, Т5, G5, с ЭПРА. | шт | 00000016519 | 5077316 | 117 | "Тамань" 1470 УМТО
82 | Светильник URAN 6500-8 СТ 4501007220 | шт | 00000104323 | 5931915 | 4 | "Тамань" 1470 УМТО
83 | Светильник встраиваемый светодиодный для подсветки лестничного схода IP66, 11 Вт, 220 В, 50 Гц. 303217 ALU TECH SQUARE LED 10,8W 4K 500MA GR/M 5718285 | шт | 00000039459 | 5718285 | 52 | "Тамань" 1470 УМТО
84 | Светильник для закарнизной подсветки линейный светодиодный IntiSLIM-120. Габариты 1202х29х35 мм, не ниже 2492 лм, 4000К, не более24 Вт, IP65, вес не более 6,4 кг. Питание от внешнего блока питания 48V DC. Оптический КПД светильника: не ниже 78,9%. Материал корпуса: алюминиевый экструдированный профиль с гальваническим покрытием (анодное оксидирование). Материал светопропускающей части: прозрачный полиметилметакрилат – органическое стекло. Цвет корпуса: серый RAL 9006. Диаграмма светораспределения: 45х18°. | шт | 00000032460 | 5534650 | 47 | "Тамань" 1470 УМТО
85 | Светильник ЛПО46-2х36-013 Luхe ЭПРА Ардатов 1056236013 | шт | 00000104332 | 5848989 | 4 | "Тамань" 1470 УМТО
86 | Светильник ЛПО46-36-013 Luxe с ЭПРА Ардатов 1056136013 | шт | 00000104331 | 5948897 | 4 | "Тамань" 1470 УМТО
87 | Светильник ЛСП 66Ex-1х36 Э ГСТЗ | шт | 00000114308 | 5876275 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
88 | Светильник люминесцентный двухламповый ЛПО 46-013 1056236013 | шт | 00000064705 | 5766437 | 3 | "Тамань" 1470 УМТО
89 | Светильник накладной, для подземных сооружений, 2х28W/840 T5 Tornado, IP65, устанавливаемый в световую линию, антивандальный, полусферической формы-с люминесцентной лампой Т5, ~220В, ЭПРА, УХЛ4, 2кл эл.защиты, алюминевый корпус, цвет-белый рассеиватель антивандальный- ПКТ, молочный (матовый), крепление к потолку на скобах. Фиксация панелис рассеивателем к основанию специализированными ключами, исключающий посторонний доступ. Возможность установки аварийного блока питания (1,3часа) 1315х260х70мм | шт | 00000016893 | 5082761 | 216 | "Тамань" 1470 УМТО
90 | Светильник НСП 02-100-003 с решеткой Владасвет 10112 | шт | 00000104456 | 5948692 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
91 | Светильник ПВЛМ-П 36-012 ЭПРА Ардатов 1006136012 - | шт | 00000130844 | 5846206 | 13 | "Тамань" 1470 УМТО
92 | Светильник потолочный люминесцентный, 220В, IP44, 75Вт. Euros 235 H20 PRZ | шт | 00000033640 | 5518474 | 4 | "Тамань" 1470 УМТО
93 | Светильник с люминесцентной лампой , встраиваемый в подвесные потолки типа "Армстронг", мощность 2х18 Вт, IP20. | шт | 00000033342 | 5542635 | 108 | "Тамань" 1470 УМТО
94 | Светильник с люминесцентной лампой , встраиваемый в подвесные потолки типа "Армстронг", мощность 4х18 Вт, IP20. | шт | 00000033335 | 5542634 | 203 | "Тамань" 1470 УМТО
95 | Светильник с люминесцентной лампой , накладной потолочный , рассеиватель из поликарбоната, мощность 1х36Вт, IP65. | шт | 00000033331 | 5542632 | 6 | "Тамань" 1470 УМТО
96 | Светильник с люминесцентной лампой , потолочный, опаловый рассеиватель из ПММА , мощность 1х36 Вт, IP40. | шт | 00000033341 | 5542633 | 25 | "Тамань" 1470 УМТО
97 | Светильник светодиодный ДДУ71-40х1-001 У1 (М) с выносным блоком питания. Габариты 1210х66х40мм, 3720лм, 40Вт, 220В, 50Гц, IP65, У1. Корпус: алюминий. Защитное стекло: силикатное (ударная нагрузка не менее 0,2Дж). Способ монтажа: поворотные стальные кронштейны с порошковым покрытием (в комплекте) | шт | 00000030961 | 5522472 | 19 | "Тамань" 1470 УМТО
98 | Светильник светодиодный, настенно-потолочный, 7Вт, IP65 (NBL-P01-7-4K-BL-IP65-LED арт.4607136948242) 1019729 | шт | 00000047372 | 5728453 | 4 | "Тамань" 1470 УМТО
99 | Светильник СПП-76 (4000К, с защитным стеклом) Производство Россия ООО «ИСТЛАЙН» | шт | 00000160027 | 6053827 | 16 | "Тамань" 1470 УМТО
100 | Светильник Трэнд-Контур-S-036-01 Тип1 (1000х800) | шт | 00000164283 | 6077979 | 16 | "Тамань" 1470 УМТО
101 | Светильник Трэнд-Контур-S-036-01 Тип2 (1600х1350) | шт | 00000164284 | 6077980 | 4 | "Тамань" 1470 УМТО
102 | Светильник Трэнд-Контур-S-036-01 Тип3 (6150х1240) | шт | 00000164285 | 6077981 | 4 | "Тамань" 1470 УМТО
103 | Светильник Трэнд-Контур-S-036-01 Тип4 (600х600) | шт | 00000164286 | 6077982 | 3 | "Тамань" 1470 УМТО
104 | Светильник Трэнд-Контур-S-036-01 Тип5 (1200х600) | шт | 00000164287 | 6077983 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
105 | Светильник Трэнд-Контур-S-036-01 Тип6 (800х600) | шт | 00000164288 | 6077984 | 6 | "Тамань" 1470 УМТО
106 | Светильник Трэнд-Контур-S-036-01 Тип7 (600х800) | шт | 00000164289 | 6077985 | 5 | "Тамань" 1470 УМТО
107 | Светильник Трэнд-Контур-S-036-01 Тип8 (1790х800) | шт | 00000164290 | 6077986 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
108 | Светильники с люминесцентной лампой, накладной потолочный , рассеиватель из поликарбоната, мощность 2х36Вт, IP65. | шт | 00000033340 | 5542631 | 7 | "Тамань" 1470 УМТО
109 | Светодиодная полоса, включая: светодиодные светильники ДВО | м | 00000067314 | 6088813 | 315 | "Тамань" 1470 УМТО
110 | Система управления двумя насосными агрегатами ЕА2-D023-IM/H-400-5-4,7-M Максимальный ток панели 23 А | компл | 00000016040 | 5216244 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
111 | Система управления двумя насосными агрегатами ЕА2-D045-IM/H-400-5-5,9-M Максимальный ток панели управления 45 А | компл | 00000016039 | 5072891 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
112 | Система управления светодиодной полосой, включая: - щит управления ЩУО -1 шт; - щиты управления ЩУГО1 - 10 шт; - щиты управления ЩУГО2 - 32 шт. | компл | 00000201280 | 6088820 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
113 | Соединитель дроссель-трансформатора СДТ-3х120-4,75 | шт | 00000024797 | 5814483 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
114 | Соединитель дроссель-трансформатора СДТ-3х120-5,0 | шт | 00000020121 | 5814480 | 6 | "Тамань" 1470 УМТО
115 | Соединитель дроссель-трансформатора СДТ-3х120-6,7 | шт | 00000048904 | 5756916 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
116 | Трансформатор 380/380В, 50Гц, 16,0кВА, разделительный, У/У-0 ТРСЗ-16 | шт | 00000146337 | 5953398 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
117 | Трансформатор освещения, 10,5кВ | шт | 00000025725 | 5118387 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
118 | Трансформатор разделительный 380/380В, 16кВА, У/У-0 ТСЗ | шт | 00000141028 | 5946439 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
119 | Трансформатор силовой, 10,5кВ | шт | 00000031065 | 5118372 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
120 | Трансформатор ТСВМ-2,5 ОМ5 380/230 Д/Y | шт | 00000119539 | 5917397 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
121 | Трансформатор ТСВМ-4,0 380/230 Δ/Y | шт | 00000119542 | 5953543 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
122 | Трансформатор ТСВМ-4,0 кВт ОМ5 380/230 У/Д-11 IP55 | шт | 00000124406 | 5833931 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
123 | Трансформатор ТСВМ-4,0 кВт ОМ5 380/230 У/Д-11 IP55 | шт | 00000124406 | 6037001 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
124 | Трансформатор ТСВМ-4,0 кВт ОМ5 380/230 У/Д-11 IP55 | шт | 00000124406 | 6037002 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
125 | Трансформатор ТСВМ-4,0 ОМ5 380/230В У/Д-11 | шт | 00000107303 | 5831523 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
126 | Трансформатор ТСВМ-4.0 ОМ5 380/220 (IP55; У/Д) ЭТЗ Калуга | шт | 00000088072 | 5851126 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
127 | Трансформатор ТСЗМ-25,0 ОМ5 380/230 Д/Y | шт | 00000119538 | 5917396 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
128 | Узел водосмесительный ВЕКТОР2-Ш-4-П-С+ системы П2 5464899 | шт | 00000037671 | 5464899 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
129 | Фланец муфты для подключения насоса FA к устройству погружного монтажа, включая принадлежности для монтажа. | шт | 00000127730 | 5926948 | 3 | "Тамань" 1470 УМТО
130 | Шкаф с трансформатором напряжения, 10,5кВ | шт | 00000033494 | 5118400 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
131 | Шнур оптический соединительный длиной 2м ШОС-SM/2,0 мм - SC/UPC-LC/UPC-2,0м-ССД | шт | 00000128887 | 5905384 | 60 | "Тамань" 1470 УМТО
132 | Ящик для сети освещения 380/220В, 50Гц, IP54 | шт | 00000201297 | 5960574 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
133 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12 IP 54 ЯТП-2 (КС-33-ЭО3.11) | шт | 00000119062 | 5901515 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
134 | Ящик с понижающим трансформатором 220/12В с двумя (на входе 6А на выходе 16А) автоматическими выключателями и розеткой на 12В, 50 Гц, 250ВА, IP54, крышка должна открываться сверху вниз (петли вверху запорное устройство внизу). ЯТП-2 | шт | 00000118713 | 5929455 | 2 | Склад Мультисталь (Инжскладсервис)
135 | Ящик с понижающим трансформатором и розеткой 250ВА, 220/12В, ЯТП-2 (КС-29-ЭО3.2.С1) | шт | 00000061505 | 5783525 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
136 | Ящик с понижающим трансформатором, IP54. | шт | 00000197933 | 5960573 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
137 | Лампа люминисцентная. ЛБ 36 | шт | 00000204449 | 6124326 | 15 | "Тамань" 1470 УМТО
138 | Лампа люминисцентная. ЛЛ 18 | шт | 00000204450 | 6124327 | 44 | "Тамань" 1470 УМТО
139 | Модуль с баком 50 л. Горизонтальный, ТУ 4854-013-11622839-2013 | шт | 00000129694 | 5882949 | 31 | "Тамань" 1470 УМТО
140 | Светодиодная светооптическая система (красная) PID 25756779 | шт | 00000049007 | 5756779 | 33 | "Тамань" 1470 УМТО
141 | Сигнализатор давления PS10-2A | шт | 00000020202 | 5240813 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
142 | Блочное вводно-распределительное устройство (БВРУ) | компл | 00000409785 | 6287302 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
143 | Комплект кронштейн-креплений ТРАНСДЕТАЛЬ КМЧ_ИТ_ИКО 030 – 14242.00-000 – 2.0.RGB | шт | 00000454071 | 6151478 | 16 | "Тамань" 1470 УМТО
144 | Стационарный рамочный металлодетектор «SmartScan C18» | шт | 00000151142 | 5986658 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
145 | Трансформатор 380/380В, 50Гц, 16,0кВА, разделительный, Y/Y-0, ІР23. | шт | 00000370382 | 6155441 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
146 | Трансформатор 380/380В, 50Гц, 6,3кВА, разделительный, Y/Y-0, ІР23. | шт | 00000370383 | 6155442 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
147 | Трансформатор 380/400В, 50Гц, 10кВА, разделительный, Y/Y-0, IP55 | шт | 00000402993 | 6260337 | 2 | "Тамань" 1470 УМТО
148 | Трансформатор 380/400В, 50Гц, 10кВА, разделительный, Y/Y-0, степень зашиты IP55 | шт | 00000402994 | 6260339 | 1 | "Тамань" 1470 УМТО
149 | ЭДУ 513-3М исп.01, Устройство для подачи аварийных сигналов, подключается в шлейф сигнализации, неадресный. | шт | 00000199329 | 6126957 | 3 | "Тамань" 1470 УМТО
150 | Электропривод MB BLE 230/1 VK | шт | 00000365974 | 6167351 | 33 | "Тамань" 1470 УМТО
* - перечень носит информационный характер, фактическая реализация проходит через ЭТП B2B, дополнительная информация размещена на данной ЭТП.